项目编号：cwky20220002

四川卫生康复职业学院

学生一食堂二楼休闲区木地板维修工程

采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：四川卫生康复职业学院

中国·四川·自贡

二〇二二年一月

# 谈判须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 采购预算：小写：45000元，大写：肆万伍仟元整。超过采购预算的报价无效。 |
| 2 | 最高限价 | 最高限价（总价）小写：45000元，大写：肆万伍仟元整。超过最高限价的报价无效。 |
| 3 | 联合体 | 不允许联合体。 |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 | 1.在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他进入报价的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 资质要求 | 1.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的； 2.具有履行合同所必须的专业技术能力； 3.具有生产或经营与本次采购内容相符的资质。 |
| 6 | 诚信情况声明函 | 响应人应当提供本谈判文件格式1规定的《诚信情况声明函》原件；未提供的，响应无效。 |

## 供应商响应文件准备资料

（一）资格证明材料（此项资料请单独用信封密封加盖鲜章，未提供完全的，响应无效）

1.响应人应当提供本谈判文件格式1规定的《诚信情况声明函》原件。

2.投标人的营业执照副本复印件加盖投标人鲜章。

3.组织机构代码证复印件加盖鲜章（三证合一不提供）。

4.税务登记证复印件加盖鲜章（三证合一不提供）。

5.法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公司鲜章）。

6.法定代表人/负责人授权委托书（格式2）原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。

## （二）其他响应文件（技术部分，包括但不限于以下内容）（此项资料请单独用信封密封加盖鲜章）

1.技术服务应答：供应商按照谈判文件要求做出的技术应答，主要是针对本项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答包括下列内容：

（1）供应商基本情况表。（详见格式4）

（2）后续服务相关资料。（格式自拟）

（3）服务要求应答表。（详见格式5）

（4）商务应答表。（详见格式6）

（5）主要人员情况表。（详见格式7）

（6）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如不涉及，未提供不影响响应文件有效性）。

## 2.报价资料（此项资料请单独用信封密封加盖鲜章）

（1）请投标人将首轮投标报价单盖章后用信封密封好，并在封口处加盖公司鲜章后带到招标现场，最终报价现场填写。

（2）所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。项目的编制费用、打印装订费用及评审中产生的费用均应包含在报价中。

- 第二章  采购项目参数、服务及其他商务要求

- 一、项目概述

- 四川卫生康复职业学院学生一食堂二楼休闲区木地板维修工程采购项目。

- ★二、项目内容及技术服务要求

- 1.项目建设地址：采购人指定地点。

- 2.项目内容：拆除受潮木龙骨及阻燃板发霉脆朽，更换镀锌角钢龙骨及坏掉的阻燃板，恢复原木地板（使用原有木地板恢复即可，部分受损需更换匹配地板，有破损的需要），面积约260平方米。具体材料及维修内容详见附件：食堂木地板维修材料用量

- 3.质量要求：达到或超过国家规范和相关质量要求。

- 4.材料要求：本工程中所用的所有材料都必须符合设计和要求，使用前必须经确认，材料的各项物理性能和化学成分均应符合国家相关规范及标准。

- 4.服务要求：对工程项目的施工质量、工期及后期服务作出详细、完整的承诺。

- 5.报价要求：本转运费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金等各项费项目合同按固定单价包干。固定单价包干应是项目全部工作内容的价格体现，包括：人工费、人工用。

- 7.安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。

★三、商务要求

1.合同签订期限：成交结果公示后30日内。

2.服务期限：合同签订后30日内完成。

- 3.服务地点及费用负担：采购人指定地点，所发生的费用由成交供应商负责。

- 4.付款方式：施工完成经验收确认无误后，凭成交供应商提供有效票据凭证采购人在30个工作日内一次性付清全部合同金额。

- 5.验收标准：达到或超过国家规范和相关质量要求。

- 6.质保期：1年。

- 7.供应商所提供的报价为包干价。包括人工、税费、服务费等所有费用。

- 8.违约责任

（1）采购人及成交供应商双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任，对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。

（2）如因成交供应商在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

- 10.争议解决办法

（1）采购人及成交供应商双方就采购合同所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提出诉讼申请。

（2）诉讼费应由败诉方承担。

（3）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。

注：★本章采购需求的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

- 格式1 诚信情况声明函

资格声明函

致：四川卫生康复职业学院

作为（项目名称、项目编号）的响应人，我方郑重声明：

- 我方具有独立承担民事责任的能力，见我方提交的营业执照等证明文件。

- 我方具有良好的商业信誉，参加本次政府采购活动前，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内的行为；参加本次政府采购活动前三年内，也没有因政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约，被有关部门处罚（处理）的行为。

- 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加本次政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 我方具备法律、行政法规规定的其他强制性条件。

- 参加本次采购活动，我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 参加本次采购活动，我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

- 参加本次采购活动，我方不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 参加本次采购活动，我方不存在单位实际控制人或者中高级管理人员同时是采购代理机构工作人员。

- 参加本次采购活动，我方不存在同一母公司的两家以上的子公司以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

- 参加本次采购活动前，我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 参加本次采购活动前，我方单位及现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。

我方对上述声明的内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

响应人：（全称并加盖单位公章）

日期：____年____月____日

- 格式2 法定代表人/负责人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

致：四川卫生康复职业学院

（供应商全称）法定代表人/负责人____________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的                  （项目名称）（项目编号：            ）的响应。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我公司承担。

代理人无转委托权，本授权书自签字之日起生效，特此声明。

供应商名称（加盖公章）：XXX

法定代表人/负责人（签字）：XXX

授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

附：代理人身份证复印件（加盖公章）

说明：

（1）上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）时才能生效。

（2）响应文件均由供应商法定代表人/负责人签字的,响应文件中可不提供该附件的内容。

格式3 技术要求应答表

技术要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判采购文件要求 （详见谈判采购文件） | 响应文件的应答情况 （响应产品实际参数） |
| --- | --- | --- |

注：供应商根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称（公章）：XXX

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 格式4供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXX年XXX月XXX日

- 格式5服务要求应答表

服务要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 （详见竞争性谈判文件第二章第二项） | 响应的应答情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

注：供应商根据竞争性谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXX年XXX月XXX日

- 格式6商务应答表

商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 （详见竞争性谈判文件第二章第三项） | 响应的应答情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXXX年XXX月XXX日

- 格式7主要人员情况表

主要人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服 务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX年XX月X